## 設1面
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての木造住宅用】 | [29 empty] | （第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [8 empty] | 設計住宅性能評価書記載による
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
1構造の安定※ | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算による⇒評価方法基準第５ 1-1(３)ホ又はヘ①ｂ)による場合 | [15 empty] | □ | 伏図
| 耐震等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 及び | 風圧力 | [8 empty] | □ | 令和7年4月1日以降の基準に適合 | [8 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  | □ | 2 | □ | 特認 | 基礎等 | [9 empty] | □ | 令和7年3月31日以前の基準に適合 | [8 empty] | □
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [15 empty] | □
| １-２ |  | 等級 |  | □ | 認証 |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| 耐震等級 |  | □ | 3 |  |  |  | 基礎 |  | □ | 建築基準法の規定による
| （損傷防止） |  | □ | 2 | [5 empty] | □ | 許容応力度計算による
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | [5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| □ | 選択しない | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| １－３ |  | □ |  |  |  |  | 横架材 |  | □ | 許容応力度計算による
| その他 |  | 免震 | [6 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | その他 |  |  |  |  | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| １－４ |  | 等級 | [6 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| 耐風等級 |  | □ | 2 |  |  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第五面に記入） | [15 empty] | □ | 調査書 |  |  | .
| □ | 選択しない | □ | 1 |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の |  | ・許容支持力等 | [16 empty] | □
| １－５ |  | 等級 |  |  |  | （１－６） | 許容支持力等 |  | □ | 地盤 |  | [ |  |  | kN/㎡]
| 耐積雪等級 |  | □ | 2 | [5 empty] | □ | 杭 |  | [ |  |  | kN/本]
| □ | 該当区域外 | □ | 1 |  |  |  | 及びその設定 |  | ・地盤調査方法等
| □ | 選択しない | [5 empty] | 方法 |  |  |  | （ | [13 empty] | ）
| １－６地盤又は |  | 設計 | [6 empty] | □ | 地盤改良有
| 杭の許容支持 |  | 内容 | [6 empty] | 方法 |  | （ | [13 empty] | ）
| 力等及びその |  | 説明欄 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 |  | □ | 直接基礎 | [14 empty] | ） | □ | 伏図
| 設定方法 |  | と同様 |  |  |  | （１－７） | 法及び形式等 |  | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □
| １－７基礎の構 | [8 empty] | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
| 造方法及び形 | [8 empty] | □ | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [8 empty] | ）
| 式等 | [9 empty] | 杭径 |  | [ |  |  | cm] |  |  |  | 杭長 |  | [ |  |  | m]
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 |  |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  | □ | 外壁通気構造等 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 軸組等 | （地面から１m） |  |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [14 empty] | □ | 矩計図
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[10 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [15 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | 処理 |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [15 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □ | 伏図等
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □
[7 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | 室の防水 | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [12 empty] | □ | 平面図
[13 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ） | □
[10 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[13 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
[7 empty] | 地盤 | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外） |  |  |  | □ | 矩計図
[11 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □
[7 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ |  | □ | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
[7 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）〕 | □ | 伏図等
[8 empty] | 床下換気措置 |  | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □
[10 empty] | □ | 基礎断熱工法
[7 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 立面図
[7 empty] | 換気 | の措置 |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[7 empty] | 構造部材等 | 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、41条、49条、80条の2に適合（在来） | [15 empty] | □ | 仕様書
[10 empty] | □ | H１３国交省 建告１５４０号 第８ に適合（２×４） | [15 empty] | □
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
※1-2、1-4、1-5の事項については、選択項目となる。
壁量計算による場合、
壁量計算に関する経過措置について、以下のいずれかを選択してください。
・経過措置を適用する場合 ： 『令和7年3月31日以前の基準に適合』
・経過措置を適用しない場合 ： 『令和7年4月1日以降の基準に適合』

## 設2面
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての木造住宅用】 | [25 empty] | （第二面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [12 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 内埋込み配管 | [14 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [12 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  | □ | 1 | □ | 型式 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | □ | 無 | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外） |  | □ | 基礎伏図
[5 empty] | □ | 認証 | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [12 empty] | □ | 設備図
[7 empty] | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [12 empty] | □
[7 empty] | 専用 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [12 empty] | □
[7 empty] | 排水管 | 清掃措置
[7 empty] | 配管 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
[7 empty] | 点検口 | の点検措置
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅･住宅計算方法
| 断熱等性能 |  | □ | 7 | □ | 基準 |  |  | □ | 住宅仕様基準※1（等級４） | [6 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級５）
| 等級 |  | □ | 6 | □ | 特認 | 非住宅･住宅計算方法 | 外皮平均 熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [12 empty] | □ | 計算書
| （ | ）地域 | □ | 5 | □ | 型式 |  |  | （ | 計算書による |  |  |  | ） | （W/(㎡・K) | [7 empty] | □
|  |  | □ | 4 | □ | 認証 |  |  |  | □ | UA値の値を評価書に記載する（等級7のみ（8地域を除く）） | [11 empty] | □
|  |  | □ | 3 |  |  |  | 冷房期の 平均日射 熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | （ | 計算書による |  |  |  | ）
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | □ | ηAC値の値を評価書に記載する（等級7のみ（1～4地域を除く））
[7 empty] | 住宅仕様基準・誘導仕様基準 | 躯体の 断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [12 empty] | □ | 仕様書
[9 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [12 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | 開口部の 断熱性能等 | 玄関ドアの仕様 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
[9 empty] | 窓の仕様 |  |  | （ | [9 empty] | ） | □
[9 empty] | 日射遮蔽措置の種類 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
[9 empty] | □ | 緩和措置有り
[10 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射（４％緩和）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
| 結露防止対策 | [5 empty] | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  | □ | 仕上表
[8 empty] | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  | □ | 矩計図
[8 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | 添付図書に内容を記載 | [7 empty] | ） | □
[8 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[8 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[9 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | 添付図書に内容を記載 | [7 empty] | ）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
| ５－２ |  | 等級 |  |  |  | 基本的 事項等 | 適用する基準 | □ | 非住宅･住宅計算方法 | [12 empty] | □ | 仕上表
| 一次エネルギー |  | □ | 6 | □ | 基準 |  |  |  | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に | [11 empty] | □ | 計算書
| 消費量等級 |  | □ | 5 | □ | 特認 |  |  |  |  | 記載する（等級６のみ） | [11 empty] | □ | 求積図
| （ | ）地域 | □ | 4 | □ | 型式 |  |  | □ | 住宅仕様基準※１（等級４） | [6 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級6） |  |  |  |  | □
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  | 居室および非居室の面積 | 床面積の合計 Webプログラム出力票による
主居室の面積 Webプログラム出力票による
その他の居室の面積 Webプログラム出力票による
[7 empty] | 外皮 | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [12 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | □ | 住宅仕様基準・誘導仕様基準 | [12 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力票による | [12 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 暖冷房 仕様 | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [12 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [12 empty] | □ | 仕様書
[7 empty] | 換気仕様 | 換気方式 | □ | Webプログラム出力票による | [12 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | 熱交換 | □ | Webプログラム出力票による | [12 empty] | □ | 機器表
[7 empty] | 給湯仕様 | 給湯熱源 | □ | Webプログラム出力票による | [12 empty] | □ | 系統図
[8 empty] | 配管 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 水栓 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 浴槽 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 太陽熱利用 | □ | Webプログラム出力票による
[7 empty] | 照明仕様 | 照明器具 | □ | Webプログラム出力票による
[7 empty] | 発電仕様 | 太陽光発電 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | □ | Webプログラム出力票による
※1 長期使用構造等の併願申請を行わない場合は住宅仕様基準を用いることができます。

## 設2面-2
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての木造住宅用】 | [14 empty] | （第二面）-2
―長期使用構造等である旨の確認― ※１
| 確認 |  |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計 内容 確認欄
| 項目 |  |  | 項目 | 項目 |  |  |  |  | 設計内容 |  | 記載図書
[5 empty] | 床下点検措置 | ・ | 区分された床下ごとに点検口 |  |  |  |  | □ | 平面図
| 構造躯体等の |  |  | 点検空間 |  |  | □ | 有 | □ | 無 |  | □ | 矩計図
| 劣化対策 |  |  | の確保 | 小屋裏空間の点検措置 | ・ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口 |  |  |  |  | □ | 基礎伏図
[7 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  | □
[5 empty] | 床下空間の 有効高さ | ・ | 床下有効高さ |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 330㎜以上
[7 empty] | □ | その他 | （ |  | ）
|  | ※１： | 長期使用構造等である確認（長期優良住宅）を選択された場合のみ記載して下さい。

## 設3面
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての木造住宅用】 | [31 empty] | （第三面）
―選択項目―
| 性能表示 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [7 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
２火災時の安全 | ２－１ |  |  |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 | 感知部分の |  | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 感知警報装 |  |  |  | □ | 4 | □ | 基準 | 装置 | 設置場所等 |  |  | □ | 寝室 |  |  | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 |  |  | □ | 階段等 |  |  | □ | 平面図
| 置設置等級 |  |  |  | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  | ・ | 警報を行う部分 | [15 empty] | □
| （自住戸火災 |  |  |  | □ | 2 | □ | 型式 |  |  |  | （ | □ | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [9 empty] | □ | その他同等 |  |  | ）
| 時） |  |  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | （ | □ | 居室を有する各階設置 | [9 empty] | □ | 階数が１ |  |  | ）
[12 empty] | （ | □ | 150㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
| □ |  |  | 選択しない | [7 empty] | （ | □ | ネットワーク化されている | [13 empty] | ）
| ２－４ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 脱出対策 | 避難器具 |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 仕上表
| 脱出対策 |  |  |  | 内容 |  | □ | 基準 | （３階以上） | の種類 |  | □ | 避難器具 |  |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  |  | □ | 平面図
| （火災時） |  |  |  | 説明欄 |  | □ | 特認 | [9 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  |  | □
[5 empty] | と同様 |  | □ | 型式 | [9 empty] | □ | 滑り棒 |  |  |  |  | □ | 滑り台
| □ | 選択しない |  |  |  |  | □ | 認証 | [9 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ）
| □ | 該当なし | [9 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
| ２－５耐火等級 |  |  |  | 等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [15 empty] | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  |  | □ | 3 | □ | 基準 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | 建具表
| れのある部分 |  | FALSE |  | □ | 2 | □ | 特認 | （耐火性 | [14 empty] | □ | その他 |  |  | ） | □
| ・開口部） |  |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | 能が最も
| □ | 選択しない |  |  |  |  | □ | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
| □ | 該当なし
| ２－６ |  |  |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒 | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  |  |  | □ | 4 | □ | 基準 | 裏の構造 | [9 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） | □ | 矩計図
| （延焼のおそ |  |  |  | □ | 3 | □ | 特認 | （耐火性 | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □
| れのある部分 |  |  |  | □ | 2 | □ | 型式 | 能が最も | [9 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
| ・開口部以外） |  |  |  | □ | 1 | □ | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
| □ | 選択しない
| □ | 該当なし
６空気環境 | ６－１ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 居室の | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| ホルムアル |  |  |  | 内容 |  | □ | 基準 | 内装の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [15 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  |  |  | 説明欄 |  | □ | 特認 | 仕上げ材 | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ |  |  |  |  | □
| （内装及び天井裏等） |  |  |  | と同様 |  | □ | 型式 |  | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2） |  |  |  |  | （等級1）
[7 empty] | □ | 認証 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による | [8 empty] | □ | 使用建材による
[9 empty] | 等の下 | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材
[9 empty] | 地材等 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
| □ | 選択しない | [7 empty] | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
[10 empty] | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2）
| ６－２ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 換気対策 | 種類 |  | ・ | □ | 機械換気設備 |  |  |  | □ | その他 | [9 empty] | □ | 平面図
| 換気対策 |  |  |  | 内容 |  | □ | 基準 | [20 empty] | □
[5 empty] | 説明欄 |  | □ | 特認 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 平面図
[5 empty] | と同様 |  | □ | 型式 |  | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[7 empty] | □ | 認証 |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
| □ | 選択しない | [7 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 居室床面積に対する |  |  | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 |  |  |  | 内容 |  | □ | 基準 | 開口部の割合 | [12 empty] | （ |  |  |  | ％以上 |  | ） | □ | 建具表
| □ | 選択しない | [26 empty] | □
| ７－２ |  |  |  | 説明欄 |  | □ | 特認 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 東面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 方位別 |  |  |  | と同様 |  | □ | 型式 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 西面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 開口比 | [5 empty] | □ | 認証 |  |  |  | 真上（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| □ | 選択しない

## 設4面
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての木造住宅用】 | [29 empty] | （第四面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
８音環境 | ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 開口部の |  | 北の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 仕上表
| 透過損失 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 遮音性能 |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの | [15 empty] | □ | 建具表
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ） | □
| （外壁開口部） |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 東面 |  | □ | 認証 |  |  | 東の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 南面 | [5 empty] | 南の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
| □ | 該当無し（北） | □ | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
| □ | 該当無し（東） | 西面 | [5 empty] | 西の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
| □ | 該当無し（南） | □ | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの
| □ | 該当無し（西） | □ | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
| □ | 選択しない |  |  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） | □ | 平面図
| 高齢者等配 |  | □ | 5 | □ | 基準 | 配置等 |  | の位置 | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
| 慮対策等級 |  | □ | 4 | □ | 特認 |  |  |  | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  | □ | 3 | □ | 型式 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 2 | □ | 認証 |  |  | 空間内 | ・ | 適用除外の段差 | [15 empty] | □
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口
| □ | 選択しない | [8 empty] | □ | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | 日常生活空間外 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下 | [15 empty] | □
[10 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[9 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 階段の幅員 | □ | 必要な階段幅員の確保
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [6 empty] | □ | 平面図
[11 empty] | □ | 玄関（ |  | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室（ |  | （ | □ | 設置準備） |  |  | □
[9 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[9 empty] | の設置 | □ | 窓（２階以上） |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[10 empty] | □ | 廊下及び階段
[10 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[7 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [15 empty] | □
[7 empty] | (日常生活 |  |  | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  |  | ）
[7 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [7 empty] | □
[7 empty] | 室 |  |  |  | □ | ドアの開放により確保 | [6 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[9 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積の確保

## 設5面
自己評価書兼設計内容説明書【一戸建ての木造住宅用】 | [24 empty] | （第五面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書
10防犯 | １０－１ |  | 設計 |  |  |  |  | １階 |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策） |  |  | □ | 平面図
| 開口部の |  | 内容 |  | □ | 基準 | [7 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  |  |  | □ | 立面図
| 侵入防止対策 |  | 説明欄 |  | □ | 特認 | [5 empty] | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策） |  |  | □
|  |  | と同様 |  | □ | 型式 | [7 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
| □ | 選択しない |  |  | □ | 認証 | [5 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | □ | ２階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | □ | ３階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [8 empty] | 番号 | [6 empty] | 認定書等添付状況
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付