## Sheet1
※使用前にご確認ください。 | [9 empty] | 最終 ルート判定
下部表3によるルート判定結果が「ルートＢ」となった場合でも、 | [9 empty] | A
「変更前の設計一次エネルギー消費量（その他のエネルギー消費量を除く）が基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く）に比較し、10％以上少ない」(表1・表2）
を満たしていなければ最終ルート判定（表1・表2・表3の結果をまとめた判定）は「ルートＣ」となります。
表1 延べ面積2,000㎡未満（複数用途の場合は建物全体の面積、開放部分の面積を除く）の場合のBEIチェック表（R6.04～）
|  |  | 用途 | 基準BEI | 基準BEIｘ0.9 | 変更前BEI |  | ルートBでの申請
|  |  | 工場等 | 1 | 0.9
|  |  | 事務所等、学校等、ホテル等、百貨店等 | 1 | 0.9
|  |  | 病院等、飲食店等、集会所等 | 1 | 0.9
↑こちらに変更前のBEIを入力してご確認ください。
表2 延べ面積2,000㎡以上（複数用途の場合は建物全体の面積、開放部分の面積を除く）の場合のBEIチェック表（R6.04～）
|  |  | 用途 | 基準BEI | 基準BEIｘ0.9 | 変更前BEI |  | ルートBでの申請
|  |  | 工場等 | 0.75 | 0.675
|  |  | 事務所等、学校等、ホテル等、百貨店等 | 0.8 | 0.72
|  |  | 病院等、飲食店等、集会所等 | 0.85 | 0.765
↑こちらに変更前のBEIを入力してご確認ください。
表3 ルート判定表
区分 |  | NO. | モデル建物法の入力項目 | 変更後 | 変更前 | ※ 変更の有無 | （計算用） | 個別ルート判定 | 備考欄 | 表3による ルート判定
バージョン | [9 empty] | A
基本情報 |  | C1 | 建物名称 |  |  | - | - | -
|  | C2 | 省エネルギー基準地域区分 |  |  | - | - | -
|  | C3 | 計算対象建物用途 |  |  | - | - | - | 計画変更で変更
|  | C4 | 計算対象室用途（集会所等のみ） |  |  | - | - | - | 計画変更で変更
|  | C5 | 計算対象面積 |  |  | - | - | -
外皮 | 建物形状 | PAL1 | 階数 |  |  | - | - | -
|  | PAL2 | 各階の階高の合計 |  |  | - | - | - | ルートA（イ）
|  | PAL3 | 建物の外周長さ |  |  | - | - | - | ルートA（イ）
|  | PAL4 | 非空調コア部の外周長さ |  |  | - | - | -
|  | PAL5 | 非空調コア部の方位 |  |  | - | - | -
| 外壁性能 | PAL6 | 外壁面積-北 |  |  | - | - | - | ルートA（ロ）
|  | PAL7 | 外壁面積-東 |  |  | - | - | - | ルートA（ロ）
|  | PAL8 | 外壁面積-南 |  |  | - | - | - | ルートA（ロ）
|  | PAL9 | 外壁面積-西 |  |  | - | - | - | ルートA（ロ）
|  | PAL10 | 屋根面積 |  |  | - | - | - | ルートA（ロ）
|  | PAL11 | 外気に接する床の面積 |  |  | 0 |  | A | ルートA（ロ）
|  | PAL12 | 外壁の平均熱貫流率 |  |  | - | - | - | ルートB-イ（イ）（ルートB-イ（ロ）と両立不可）
|  | PAL13 | 屋根の平均熱貫流率 |  |  | - | - | - | ルートB-イ（イ）（ルートB-イ（ロ）と両立不可）
|  | PAL14 | 外気に接する床の平均熱貫流率 |  |  | - | - | - | ルートB-イ（イ）（ルートB-イ（ロ）と両立不可）
| 窓性能 | PAL15 | 窓面積-外壁面(北) |  |  | - | - | -
|  | PAL16 | 窓面積-外壁面(東) |  |  | - | - | -
|  | PAL17 | 窓面積-外壁面(南) |  |  | - | - | -
|  | PAL18 | 窓面積-外壁面(西) |  |  | - | - | -
|  | PAL19 | 窓面積-屋根面 |  |  | - | - | -
|  | PAL20 | 外壁面に設置される窓の平均熱貫流率 |  |  | - | - | - | ルートB-イ（イ）（ルートB-イ（ロ）と両立不可）
|  | PAL21 | 外壁面に設置される窓の平均日射熱取得率 |  |  | - | - | - | ルートB-イ（イ）（ルートB-イ（ロ）と両立不可）
|  | PAL22 | 屋根面に設置される窓の平均熱貫流率 |  |  | - | - | - | ルートB-イ（イ）（ルートB-イ（ロ）と両立不可）
|  | PAL23 | 屋根面に設置される窓の平均日射熱取得率 |  |  | - | - | - | ルートB-イ（イ）（ルートB-イ（ロ）と両立不可）
空調 | 全体 | AC0 | 空気調和設備の評価 |  |  | - | - | -
| 熱源 | AC1 | 主たる熱源機種（冷房） |  |  | - | - | -
|  | AC2 | 個別熱源比率（冷房） |  |  | - | - | -
|  | AC3 | 熱源容量（冷房）の入力方法 |  |  | - | - | -
|  | AC4 | 床面積あたりの熱源容量（冷房） |  |  | - | - | -
|  | AC5 | 熱源効率（冷房）の入力方法 |  |  | - | - | -
|  | AC6 | 熱源効率（冷房、一次エネルギー換算） |  |  | - | - | - | ルートA-ハ ルートB-イ（ロ）（ルートB-イ（イ）と両立不可）
|  | AC7 | 主たる熱源機種（暖房） |  |  | - | - | -
|  | AC8 | 個別熱源比率（暖房） |  |  | - | - | -
|  | AC9 | 熱源容量（暖房）の入力方法 |  |  | - | - | -
|  | AC10 | 床面積あたりの熱源容量（暖房） |  |  | - | - | -
|  | AC11 | 熱源効率（暖房）の入力方法 |  |  | - | - | -
|  | AC12 | 熱源効率（暖房、一次エネルギー換算） |  |  | - | - | - | ルートA-ハ ルートB-イ（ロ）（ルートB-イ（イ）と両立不可）
| 外気処理 | AC13 | 全熱交換器の有無 |  |  | - | - | -
|  | AC14 | 全熱交換効率 |  |  | - | - | -
|  | AC15 | 自動換気切替機能 |  |  | - |  | - | ルートA-ハ
|  | AC16 | 予熱時外気取入れ停止の有無 |  |  | - | - | -
| 搬送制御 | AC17 | 二次ポンプの変流量制御 |  |  | - | - | -
|  | AC18 | 変流量時最小流量比 |  |  | - | - | -
|  | AC19 | 空調機の変風量制御 |  |  | - | - | -
|  | AC20 | 変風量時最小風量比 |  |  | - | - | -
換気 | 全体 | V0 | 機械換気設備の評価 |  |  | - | - | -
| 機械室 | V1 | 機械換気設備の有無 |  |  | - | - | -
|  | V2 | 換気方式 |  |  | - | - | -
|  | V3 | 電動機出力の入力方法 |  |  | - | - | -
|  | V4 | 単位送風量あたりの電動機出力 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ ルートB-ロ（イ）
|  | V5 | 高効率電動機の有無 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | V6 | インバータの有無 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | V7 | 送風量制御の有無 |  |  |  | - | - | ルートA-ハ
| 便所 | V1 | 機械換気設備の有無 |  |  | - | - | -
|  | V2 | 換気方式 |  |  | - | - | -
|  | V3 | 電動機出力の入力方法 |  |  | - | - | -
|  | V4 | 単位送風量あたりの電動機出力 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ ルートB-ロ（イ）
|  | V5 | 高効率電動機の有無 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | V6 | インバータの有無 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | V7 | 送風量制御の有無 |  |  |  | - | - | ルートA-ハ
| 駐車場 | V1 | 機械換気設備の有無 |  |  | - | - | -
|  | V2 | 換気方式 |  |  | - | - | -
|  | V3 | 電動機出力の入力方法 |  |  | - | - | -
|  | V4 | 単位送風量あたりの電動機出力 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ ルートB-ロ（イ）（同用途のルートB-ロ（ロ）と両立不可）
|  | V5 | 高効率電動機の有無 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | V6 | インバータの有無 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | V7 | 送風量制御の有無 |  |  |  | - | - | ルートA-ハ
|  | V8 | 計算対象床面積 |  |  | - | - | - | ルートB-ロ（ロ）（同用途のルートB-ロ（イ）と両立不可）
| 厨房 | V1 | 機械換気設備の有無 |  |  | - | - | -
|  | V2 | 換気方式 |  |  | - | - | -
|  | V3 | 電動機出力の入力方法 |  |  | - | - | -
|  | V4 | 単位送風量あたりの電動機出力 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ ルートB-ロ（イ）（同用途のルートB-ロ（ロ）と両立不可）
|  | V5 | 高効率電動機の有無 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | V6 | インバータの有無 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | V7 | 送風量制御の有無 |  |  |  | - | - | ルートA-ハ
|  | V8 | 計算対象床面積 |  |  | - | - | - | ルートB-ロ（ロ）（同用途のルートB-ロ（イ）と両立不可）
照明 | 全体 | L0 | 照明設備の評価 |  |  | - | - | -
| 用途1 | L1 | 照明設備の有無 |  |  | - | - | -
|  | L2 | 照明器具の消費電力の入力方法 |  |  | - | - | -
|  | L3 | 照明器具の単位床面積あたりの消費電力 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ ルートB-ハ
|  | L4 | 在室検知制御 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | L5 | 明るさ検知制御 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | L6 | タイムスケジュール制御 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | L7 | 初期照度補正機能 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | L8 | 室指数 |  |  | 0 |  | - | ルートA-ハ
| 用途2 | L1 | 照明設備の有無 |  |  | - | - | -
|  | L2 | 照明器具の消費電力の入力方法 |  |  | - | - | -
|  | L3 | 照明器具の単位床面積あたりの消費電力 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ ルートB-ハ
|  | L4 | 在室検知制御 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | L5 | 明るさ検知制御 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | L6 | タイムスケジュール制御 |  |  |  | - | - | ルートA-ハ
|  | L7 | 初期照度補正機能 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | L8 | 室指数 |  |  | 0 |  | - | ルートA-ハ
| 用途3 | L1 | 照明設備の有無 |  |  | - | - | -
|  | L2 | 照明器具の消費電力の入力方法 |  |  | - | - | -
|  | L3 | 照明器具の単位床面積あたりの消費電力 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ ルートB-ハ
|  | L4 | 在室検知制御 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | L5 | 明るさ検知制御 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | L6 | タイムスケジュール制御 |  |  |  | - | - | ルートA-ハ
|  | L7 | 初期照度補正機能 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | L8 | 室指数 |  |  | 0 |  | - | ルートA-ハ
給湯 | 全体 | HW0 | 給湯設備の評価 |  |  | - | - | -
| 洗面・手洗い | HW1 | 給湯設備の有無 |  |  | - | - | -
|  | HW2 | 熱源効率の入力方法 |  |  | - | - | -
|  | HW3 | 熱源効率（一次エネルギー換算） |  |  | - | - | - | ルートA-ハ ルートB-二
|  | HW4 | 配管保温仕様 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | HW5 | 節湯器具 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
| 浴室 | HW1 | 給湯設備の有無 |  |  | - | - | -
|  | HW2 | 熱源効率の入力方法 |  |  | - | - | -
|  | HW3 | 熱源効率（一次エネルギー換算） |  |  | - | - | - | ルートA-ハ ルートB-二
|  | HW4 | 配管保温仕様 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | HW5 | 節湯器具 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
| 厨房 | HW1 | 給湯設備の有無 |  |  | - | - | -
|  | HW2 | 熱源効率の入力方法 |  |  | - | - | -
|  | HW3 | 熱源効率（一次エネルギー換算） |  |  | - | - | - | ルートA-ハ ルートB-二
|  | HW4 | 配管保温仕様 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
|  | HW5 | 節湯器具 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ
昇降機 |  | EV1 | 昇降機の有無 |  |  | - | - | -
|  | EV2 | 速度制御方式 |  |  | - | - | - | ルートA-ハ 1.交流帰還制御等 1/20 2.可変電圧可変周波数制御方式（回生なし）1/40 3.可変電圧可変周波数制御方式（回生あり）1/45
太陽光発電 | 全体 | PV1 | 太陽光発電設備の有無 |  |  | - | - | - | ルートA-ニ
|  | PV2 | 年間日射地域区分 |  |  | - | - | -
|  | PV3 | 方位の異なるパネルの数 |  |  | - | - | - | ルートA-ニ
| パネル1 | PV4 | 太陽電池アレイシステムの容量 |  |  | - | - | - | ルートA-ニ ルートB-ホ（イ）（同パネルのルートB-ホ（ロ）と両立不可）
|  | PV5 | 太陽電池アレイの種類 |  |  | - | - | -
|  | PV6 | 太陽電池アレイの設置方式 |  |  | - | - | -
|  | PV7 | パネルの設置方位角 |  |  | - | - | - | ルートB-ホ（ロ）（同パネルのルートB-ホ（イ）と両立不可）
|  | PV8 | パネルの設置傾斜角 |  |  | - | - | - | ルートB-ホ（ロ）（同パネルのルートB-ホ（イ）と両立不可）
| パネル2 | PV4 | 太陽電池アレイシステムの容量 |  |  | - | - | - | ルートA-ニ ルートB-ホ（イ）（同パネルのルートB-ホ（ロ）と両立不可）
|  | PV5 | 太陽電池アレイの種類 |  |  | - | - | -
|  | PV6 | 太陽電池アレイの設置方式 |  |  | - | - | -
|  | PV7 | パネルの設置方位角 |  |  | - | - | - | ルートB-ホ（ロ）（同パネルのルートB-ホ（イ）と両立不可）
|  | PV8 | パネルの設置傾斜角 |  |  | - | - | - | ルートB-ホ（ロ）（同パネルのルートB-ホ（イ）と両立不可）
| パネル3 | PV4 | 太陽電池アレイシステムの容量 |  |  | - | - | - | ルートA-ニ ルートB-ホ（イ）（同パネルのルートB-ホ（ロ）と両立不可）
|  | PV5 | 太陽電池アレイの種類 |  |  | - | - | -
|  | PV6 | 太陽電池アレイの設置方式 |  |  | - | - | -
|  | PV7 | パネルの設置方位角 |  |  | - | - | - | ルートB-ホ（ロ）（同パネルのルートB-ホ（イ）と両立不可）
|  | PV8 | パネルの設置傾斜角 |  |  | - | - | - | ルートB-ホ（ロ）（同パネルのルートB-ホ（イ）と両立不可）
| パネル4 | PV4 | 太陽電池アレイシステムの容量 |  |  | - | - | - | ルートA-ニ ルートB-ホ（イ）（同パネルのルートB-ホ（ロ）と両立不可）
|  | PV5 | 太陽電池アレイの種類 |  |  | - | - | -
|  | PV6 | 太陽電池アレイの設置方式 |  |  | - | - | -
|  | PV7 | パネルの設置方位角 |  |  | - | - | - | ルートB-ホ（ロ）（同パネルのルートB-ホ（イ）と両立不可）
|  | PV8 | パネルの設置傾斜角 |  |  | - | - | - | ルートB-ホ（ロ）（同パネルのルートB-ホ（イ）と両立不可）
コジェネ | 全体 | CGS0 | コージェネレーション設備の評価 |  |  | - | - | -
| 設備 | CGS1 | コージェネレーション設備の定格発電出力 |  |  | - | - | -
|  | CGS2 | コージェネレーション設備の設置台数 |  |  | - | - | -
| 発電効率 | CGS3 | 効率の入力方法 |  |  | - | - | -
|  | CGS4 | 発電効率（負荷率100%） |  |  | - | - | -
|  | CGS5 | 発電効率（負荷率75%） |  |  | - | - | -
|  | CGS6 | 発電効率（負荷率50%） |  |  | - | - | -
| 排熱効率 | CGS7 | 排熱効率（負荷率100%） |  |  | - | - | -
|  | CGS8 | 排熱効率（負荷率75%） |  |  | - | - | -
|  | CGS9 | 排熱効率（負荷率50%） |  |  | - | - | -
| 排熱利用 | CGS10 | 排熱利用先 |  |  | - | - | -
| 能力比率 | CGS11 | 全冷房能力に対する排熱利用可能な冷房熱源機種の冷房能力比率 |  |  | - | - | -
※ 軽微な変更の対象範囲については、国土交通省による次の資料をご確認ください。
・軽微な変更の対象範囲について（各ルート判定一覧表）
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行について（技術的助言）（令和３年１月29日国住建環第24号）
上記資料は下記URLから入手できます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/29.html#cont5
Note on D9: 学校等：学校・幼稚園・大学・講堂 ホテル等：ビジネスホテル・シティホテル
Note on D10: 病院等：総合病院・クリニック・福祉施設 集会所等：アスレチック場・体育館・公衆浴場・映画館・図書館・博物館・劇場・カラオケ場・ はちんこ屋・競馬場または競輪場・寺院
Note on D15: 学校等：学校・幼稚園・大学・講堂 ホテル等：ビジネスホテル・シティホテル
Note on D16: 病院等：総合病院・クリニック・福祉施設 集会所等：アスレチック場・体育館・公衆浴場・映画館・図書館・博物館・劇場・カラオケ場・ はちんこ屋・競馬場または競輪場・寺院