## 1002申請チェックシート
〈申請ツール案〉
木造建築物の耐久性に係る申請チェックシート
建築物の名称
建築物の所在地
| 建築物の建築面積、延べ面積 | [5 empty] | 建築面積 |  | 〔 |  |  | 〕 | ㎡ | ， | 延べ面積 |  |  | 〔 |  |  | 〕 | ㎡
| 建築物の階数 | [5 empty] | 地上 | 〔 |  |  | 〕 | 地下 |  | 〔 |  |  | 〕
| 建築物の構造 | [5 empty] | 木造 |  | 一部 |  | 〔 | [5 empty] | 〕 | 造
一 木造の部分
| （１） 区分イ |  | ［□該当 □該当なし］
| 項目 | [6 empty] | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書等
| ① | 外壁の部材・構法 | [5 empty] | □ | 雨水を遮断する部材・構法 | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | カーテンウォール
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
[9 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造等
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
| ② | 屋根の防水材料の |  | 陸屋根等 |  |  |  | □ | 防水工法 | [10 empty] | □
|  | 品質、施工品質等 |  | （メンブレン防水） |  |  |  |  | □ | アスファルト防水
[5 empty] | □ | 該当 |  |  | □ | 改質アスファルトシート防水
[9 empty] | □ | 合成高分子系シート防水
[9 empty] | □ | 塗膜防水（ウレタンゴム系）
[9 empty] | □ | 塗膜防水（FRP系）
[9 empty] | □ | 同等の防水性能を有する工法
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
[8 empty] | □ | 防水の主材料の品質 | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | JIS規格に適合
[9 empty] | □ | 同等の防水性能を有するもの
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
[8 empty] | □ | パラペット上端部の雨水浸入防止措置 | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | 金属製笠木の設置
[9 empty] | □ | 防水材料の施工
[9 empty] | □ | 同等の措置
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
|  |  |  | 勾配屋根 |  |  |  | □ | 下葺材料 | [10 empty] | □
|  |  |  | （金属板ふき等） |  |  |  |  | □ | JIS A 6005に基づくｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940
[5 empty] | □ | 該当 |  |  | □ | 同等の防水性能を有するもの
[10 empty] | □ | 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ下葺材
[10 empty] | □ | その他 | 〔 | [6 empty] | 〕
[8 empty] | □ | 下葺の工法 | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | 公共建築工事標準仕様書に規定されている工法
による
[8 empty] | □ | 天窓の周囲の防水措置 | [10 empty] | □
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
|  |  |  | ３条確認を得ている |  |  |  | □ | 個別3条確認 |  |  | 〔仕様等： | [6 empty] | 〕 | □
|  |  |  | 仕様＊１ |  |  |  | □ | 包括3条確認 |  |  | 〔仕様等： | [6 empty] | 〕
[5 empty] | □ | 該当
| ③ | 木造の劣化対策 |  | 土台 |  |  |  | □ | 保存処理の性能区分 | [10 empty] | □
|  | 等級２に係る対策 |  |  | □ | 該当 |  |  | □ | Ｋ３相当以上の処理
[9 empty] | □ | Ｋ２以上の処理（北海道、青森県）
[9 empty] | □ | 同等の処理
[10 empty] | □ | AQ認証の保存処理2種以上
[10 empty] | □ | 心材の耐久性区分D1に区分される樹種
[10 empty] | □ | その他 | 〔 | [6 empty] | 〕
|  |  |  | 地盤 |  |  |  | □ | 地盤の防蟻措置 | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | 該当＊2 |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造のべた基礎
[9 empty] | □ | 布基礎と一体となった基礎内周部のコンクリート
[9 empty] | □ | 有効な土壌処理（基礎断熱工法以外のみ）
[9 empty] | □ | 同等の防蟻性能があると確かめられたもの
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
|  |  |  | 基礎 |  |  |  | □ | 地面から基礎上端まで又は土台下端までの高さ | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | 400㎜以上
|  |  |  | 床下 |  |  |  | □ | 床下の防湿措置 | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | 該当 |  |  | □ | 厚さ60㎜（基礎断熱工法の場合は100㎜）以上
のコンクリートで覆う
[9 empty] | □ | 厚さ0.1㎜以上の防湿フィルムで覆う
[9 empty] | □ | 同等の防湿性能があると確かめられたもの
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
[8 empty] | □ | 床下の換気措置（基礎断熱工法以外） | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | 換気措置あり（換気面積75㎠/m以上）
[9 empty] | □ | 同等の換気性能があると確かめられたもの
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
[8 empty] | □ | 基礎断熱工法
|  |  |  | 小屋裏 |  |  |  | □ | 小屋裏の換気措置 | [10 empty] | □
|  |  |  | （屋根断熱工法以外） |  |  |  |  | □ | 壁換気, 2箇所以上
[5 empty] | □ | 該当 |  |  |  | （換気口面積≧天井面積/300）
[9 empty] | □ | 軒裏換気, 2箇所以上
（換気口面積≧天井面積/250）
[9 empty] | □ | 軒裏給気・壁排気, 90㎝離隔
（換気口面積≧天井面積/900）
[9 empty] | □ | 軒裏/壁給気・排気口（小屋裏頂部）
（給気口面積≧天井面積/900,
排気口面積≧天井面積/1600）
|  |  |  | 構造部材等 |  |  |  | □ | 令第37条に適合 | [10 empty] | □
[8 empty] | □ | 令第41条に適合
[8 empty] | □ | 令第49条に適合
[8 empty] | □ | 令第80条の2（構造躯体等の劣化軽減に関するもの
に限る）に適合
| ④ | 内部結露が発生しない構造等 | [5 empty] | □ | 内部結露が発生しない構造 | [10 empty] | □
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
[8 empty] | □ | 内部結露が発生しても発散して木造の部分に浸入しない
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
| ⑤ | その他同等の措置 | [17 empty] | □
＊１ 住宅瑕疵担保責任保険の設計施工基準の3条確認を得ているか
＊2 北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県以外の地域
| (2) 区分ロ |  | ［□該当 □該当なし］
| 項目 | [6 empty] | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書等
| ① | 外壁の構法（地面からの高さ1ｍ以内） | [5 empty] | □ | 通気構造等 | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | 通気層を設けた構造
[9 empty] | □ | 軒の出が90㎝以上である真壁構造
| ② | 屋根の防水材料の品質、施工品質等 | [5 empty] | イ ② に記載※
| ③ | 木造の劣化対策等級２に係る対策 | [5 empty] | イ ③ に記載※
| ④ | その他同等の措置 | [17 empty] | □
※ ： 必要の場合に記載事項を追加する
| (3) 区分ハ |  | ［□該当 □該当なし］
| 項目 | [6 empty] | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書等
| ① | 外壁の軸組等の防腐防蟻処理（屋内に面する部分、地面からの高さ1ｍ以内） | [5 empty] | □ | 保存処理の性能区分 | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | Ｋ３相当以上の処理
[9 empty] | □ | 同等の処理
[10 empty] | □ | AQ認証の保存処理2種以上
[10 empty] | □ | その他 | 〔 | [6 empty] | 〕
| ② | 外壁の軸組等の防腐防蟻処理（屋外に面する部分、地面からの高さ1ｍ以内） | [5 empty] | □ | 保存処理の性能区分 | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | Ｋ４相当以上の処理
[9 empty] | □ | 同等の処理
[10 empty] | □ | AQ認証の保存処理1種以上
[10 empty] | □ | その他 | 〔 | [6 empty] | 〕
| ③ | 屋根の防水材料の品質、施工品質等 | [5 empty] | イ ② に記載※
| ④ | 木造の劣化対策等級２に係る対策 | [5 empty] | イ ③ に記載※
| ⑤ | その他同等の措置
※ ： 必要の場合に記載事項を追加する
二 木造以外の部分
| 【鉄骨造】 |  | ［□該当 □該当なし］
| 項目 | [6 empty] | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書等
| 構造躯体の防錆措置 |  |  | 柱脚部 |  |  |  | □ | 鋼材厚・防錆処理方法・コンクリートへの埋め込み | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | 該当 |  |  | の有無に応じた防錆措置
|  |  |  | 柱 |  |  |  | □ | 鋼材厚・防錆処理方法に応じた防錆措置
[5 empty] | □ | 該当
|  |  |  | はり |  |  |  | □ | 鋼材厚・防錆処理方法に応じた防錆措置
[5 empty] | □ | 該当
|  |  |  | 筋かい |  |  |  | □ | 鋼材厚・防錆処理方法に応じた防錆措置
[5 empty] | □ | 該当
|  |  |  | その他の部分 |  |  |  | □ | 鉛系さび止めペイント塗装（2回塗り以上）
[5 empty] | □ | 該当 |  | □ | その他同等の処理
| 鉄骨造の劣化対策 |  |  | 床下 |  |  |  | □ | 床下の防湿措置 | [10 empty] | □
| 等級２に係るその他の |  |  |  | □ | 該当 |  |  | □ | 厚さ60㎜（基礎断熱工法の場合は100㎜）以上
| 対策 | [8 empty] | のコンクリートで覆う
[9 empty] | □ | 厚さ0.1㎜以上の防湿フィルムで覆う
[9 empty] | □ | その他同等の措置
[8 empty] | □ | 床下の換気措置（基礎断熱工法以外） | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | 換気措置あり（換気面積75㎠/m以上）
[9 empty] | □ | その他同等の措置
|  |  |  | 小屋裏 |  |  |  | □ | 小屋裏の換気措置 | [10 empty] | □
|  |  |  | （屋根断熱工法以外） |  |  |  |  | □ | 壁換気, 2箇所以上
[5 empty] | □ | 該当 |  |  |  | （換気口面積≧天井面積/300）
[9 empty] | □ | 軒裏換気, 2箇所以上
（換気口面積≧天井面積/250）
[9 empty] | □ | 軒裏給気・壁排気, 90㎝離隔
（換気口面積≧天井面積/900）
[9 empty] | □ | 軒裏/壁給気・排気口（小屋裏頂部）
（給気口面積≧天井面積/900,
排気口面積≧天井面積/1600）
|  |  |  | 構造部材等 |  |  |  | □ | 令第37条に適合 | [10 empty] | □
[8 empty] | □ | 令第80条の2（構造躯体等の劣化軽減に関するもの
に限る）に適合
| 屋根の防水材料の |  |  | 陸屋根等 |  |  |  | □ | 防水工法 | [10 empty] | □
| 品質、施工品質等 |  |  | （メンブレン防水） |  |  |  |  | □ | アスファルト防水
[5 empty] | □ | 該当 |  |  | □ | 改質アスファルトシート防水
[9 empty] | □ | 合成高分子系シート防水
[9 empty] | □ | 塗膜防水（ウレタンゴム系）
[9 empty] | □ | 塗膜防水（FRP系）
[9 empty] | □ | 同等の防水性能を有する工法
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
[8 empty] | □ | 防水の主材料の品質 | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | JIS規格に適合
[9 empty] | □ | 同等の防水性能を有するもの
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
[8 empty] | □ | パラペット上端部の雨水浸入防止措置 | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | 金属製笠木の設置
[9 empty] | □ | 防水材料の施工
[9 empty] | □ | 同等の措置
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
|  |  |  | 勾配屋根 |  |  |  | □ | 下葺材料 | [10 empty] | □
|  |  |  | （金属板ふき等） |  |  |  |  | □ | JIS A 6005に基づくｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940
[5 empty] | □ | 該当 |  |  | □ | 同等の防水性能を有するもの
[10 empty] | □ | 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ下葺材
[10 empty] | □ | その他 | 〔 | [6 empty] | 〕
[8 empty] | □ | 下葺の工法 | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | 公共建築工事標準仕様書に規定されている工法
による
[8 empty] | □ | 天窓の周囲の防水措置 | [10 empty] | □
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
|  |  |  | ３条確認を得ている |  |  |  | □ | 個別3条確認 |  |  | 〔仕様等： | [6 empty] | 〕 | □
|  |  |  | 仕様＊１ |  |  |  | □ | 包括3条確認 |  |  | 〔仕様等： | [6 empty] | 〕
[5 empty] | □ | 該当
＊３ 防錆措置の詳細については、「住宅性能表示制度 設計住宅性能評価マニュアル（新築住宅）」のチェックシートによる
| 【鉄筋コンクリート造等】 |  |  |  |  | ［□該当 □該当なし］
| 項目 | [6 empty] | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書等
| セメントの種類 | [6 empty] | □ | JIS R 5210 ポルトランドセメント | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | 中庸熱 |  | □ | 低熱 |  |  | □ | その他
[8 empty] | □ | JIS R 5213 フライアッシュセメント
[8 empty] | □ | JIS R 5211 高炉セメント
| コンクリートの水セメント |  |  | 最小かぶり厚さａ（基準 |  |  |  | □ | 55％以下（普通コンクリート） | [10 empty] | □
| 比 |  |  | 法施行令の規定相当） |  |  |  | □ | 50％以下（軽量コンクリート）
|  |  |  | 最小かぶり厚さｂ（基準 |  |  |  | □ | 60％以下（普通コンクリート）
|  |  |  | 法施行令の規定＋1㎝ |  |  |  | □ | 55％以下（軽量コンクリート）
|  |  |  | 相当） |  |  |  |  | (中庸熱、低熱ポルトランドセメントは適用外）
| 部材の設計・配筋 | [6 empty] | □ | 施工誤差を考慮して設計かぶり厚さを設定 | [10 empty] | □
| コンクリートの品質等 |  |  | スランプ |  |  |  | □ | 18㎝以下（コンクリート強度33N/㎜2未満） | [10 empty] | □
[8 empty] | □ | 21㎝以下（コンクリート強度33N/㎜2以上）
[8 empty] | □ | その他同等の材料分離抵抗が認められるもの
|  |  |  | 単位水量 |  |  |  | □ | 185㎏/m3以下
[8 empty] | □ | その他同等
|  |  |  | 空気量 |  |  |  | □ | コンクリート中の空気量4～6%
[5 empty] | □ | 該当＊４ |  | □ | その他同等
| 施工計画 | [6 empty] | □ | 打ち込み・締め固めの方法が指定されている | [10 empty] | □
[8 empty] | □ | 打ち継ぎ部の処理方法が指定されている
[8 empty] | □ | 養生方法が指定されている
| その他の構造部材等 | [6 empty] | □ | 令第37条に適合 | [10 empty] | □
[8 empty] | □ | 令第72条に適合
[8 empty] | □ | 令第74条に適合
[8 empty] | □ | 令第79条に適合
[8 empty] | □ | 令第80条の2（構造躯体等の劣化軽減に関するもの
に限る）に適合
| 屋根の防水材料の |  |  | 陸屋根等 |  |  |  | □ | 防水工法 | [10 empty] | □
| 品質、施工品質等 |  |  | （メンブレン防水） |  |  |  |  | □ | アスファルト防水
[5 empty] | □ | 該当 |  |  | □ | 改質アスファルトシート防水
[9 empty] | □ | 合成高分子系シート防水
[9 empty] | □ | 塗膜防水（ウレタンゴム系）
[9 empty] | □ | 塗膜防水（FRP系）
[9 empty] | □ | 同等の防水性能を有する工法
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
[8 empty] | □ | 防水の主材料の品質 | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | JIS規格に適合
[9 empty] | □ | 同等の防水性能を有するもの
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
[8 empty] | □ | パラペット上端部の雨水浸入防止措置 | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | 金属製笠木の設置
[9 empty] | □ | 防水材料の施工
[9 empty] | □ | 同等の措置
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
|  |  |  | 勾配屋根 |  |  |  | □ | 下葺材料 | [10 empty] | □
|  |  |  | （金属板ふき等） |  |  |  |  | □ | JIS A 6005に基づくｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940
[5 empty] | □ | 該当 |  |  | □ | 同等の防水性能を有するもの
[10 empty] | □ | 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ下葺材
[10 empty] | □ | その他 | 〔 | [6 empty] | 〕
[8 empty] | □ | 下葺の工法 | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | 公共建築工事標準仕様書に規定されている工法
による
[8 empty] | □ | 天窓の周囲の防水措置 | [10 empty] | □
[10 empty] | 〔 | [8 empty] | 〕
|  |  |  | ３条確認を得ている |  |  |  | □ | 個別3条確認 |  |  | 〔仕様等： | [6 empty] | 〕 | □
|  |  |  | 仕様＊１ |  |  |  | □ | 包括3条確認 |  |  | 〔仕様等： | [6 empty] | 〕
[5 empty] | □ | 該当
＊４ 沖縄県その他日最低気温の平滑平年値の年間極値が０℃を下回らない地域以外の地域